Приложение к постановлению Администрации Черниговского района

от ________2019 г. № ___ -па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку Инвестиционной программы по реконструкции,
модернизации и капитальному ремонту объектов холодного
водоснабжения и водоотведения на территории Дмитриевского сельского поселения Черниговского муниципального района  на 2020-2030 годы

Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Черниговского муниципального района Приморского края.

Разработчик Инвестиционной программы: Краевое государственное
унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (КГУП «Примтеплоэнерго»)

1.Основание для разработки инвестиционной программы

- Федеральный Закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Схема водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения на 2014-2028 гг.

II. Цели и  задачи разработки и реализации
инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории Черниговского муниципального района на 2020-2030 гг. (далее - инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на территории Черниговского муниципального района 2020-2030 гг.

- Повышение качества питьевого водоснабжения.

- Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче(транспортировке) воды, транспортировке сточных вод, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

- В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей и индикаторов:

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по
реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов
холодного водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения на 2020-2030 годы (таблица 1)

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2030 год |  |
|  |  |  | Начало периода | Конец периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Показатели качества питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (микробиологические показатели) | % | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (химические показатели) | % | 0 | 0 |  |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности | ед/км | 3 | 0,3 |  |
| 3. Показатели энергетической водоснабжения эффективности работы системы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при ее транспортировке | % | 25 | 5 |  |
| 3.2. | Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды | кВт*ч /мЗ |  |  |  |
| 3.3. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт*ч /мЗ | 0,483 | 0,241 |  |
| 4. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля не очищаемых сточных вод | % | 100 | 0 |  |
| 4.2. | Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам | % | 100 | 10 |  |
| 5.Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель надежности и бесперебойности услуги водоотведения | ед/км | 5 | 0,5 |  |
| 6. Показатели энергетической эффективности работы системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч /мЗ | 0 | 0 |  |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод | кВт*ч /мЗ | 2,87 | 1,4 |  |

- Обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения.

- Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

- Разработка плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет надбавок к тарифам организации коммунального комплекса.

- Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленным планом.

- Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

Ш.Требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Схеме водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения на 2014-2028 годы.

Инвестиционная программа должна включать в себя ниже перечисленные разделы:

- Паспорт инвестиционной программы.

- Цели и задачи инвестиционной программы.

- Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

- Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения и водоотведения.

- Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения.

- Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения и водоотведения. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

3.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде фактических показателей на текущий момент и плановых показателей на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, согласно таблице 1.

3.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий.

3.1.9.Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

- План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей.

- Оценку доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового отведения.

- Оценку рисков реализации инвестиционной программы;

- Иные сведения.

3.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

- Пояснительная записка.

- Технико-экономическое обоснование.

- Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

IV.Сроки разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки инвестиционной программы - не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по объектам  водоснабжения и водоотведения.

V. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения

инвестиционной программы

- Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

Постановления правительства Российской Федерации от 29 июля 2013года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Схемы водоснабжения и водоотведения Дмитриевского сельского поселения на 2014-2028 годы.

Технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения Дмитриевског сельского поселения на 2020-2030 гг., утвержденного главой администрации Черниговского муниципального района.

- Подготовка	проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся КГУП «Примтеплоэнерго.

5.3 Подготовленный	проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются КГУП «Примтеплоэнерго» в администрацию Черниговского муниципального района для проведения проверки соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания и его согласование.

- В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, администрация Черниговского муниципального района обязана указать причину отказа.

- КГУП	«Примтеплоэнерго» в течение 3 дней со дня получения согласования от администрации Черниговского муниципального района обязано направить проект инвестиционной программы на утверждение в Департамент по тарифам Приморского края.

- Департамент по тарифам Приморского проводит проверку обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей и анализ доступности для потребителей товаров и услуг КГУП Примтеплоэнерго» с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

- При вынесении Департаментом по тарифам Приморского края решения о недоступности для потребителей товаров и услуг КГУП «Примтеплоэнерго», администрация Черниговского муниципального района может:

- Подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа КГУП «Примтеплоэнерго».

- Подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей КГУП «Примтеплоэнерго» за счет средств бюджета Черниговского муниципального района.

- Направить заявку в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края на субсидирование бюджета Черниговского муниципального района для финансового обеспечения части мероприятий инвестиционной программы, направленных на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, недоступных для потребителей в составе тарифов услуг водоснабжения и водоотведения.

5.9. КГУП «Примтеплоэнерго осуществляет доработку проекта инвестиционной программы с учетом замечаний Департамента по тарифам Приморского края и включением дополнительных источников финансирования.

VI. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной

программы

- Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

- Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

6.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

6.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

- В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- Проектно-изыскательские работы.

- Приобретение материалов и оборудования.

- Строительно-монтажные работы.

- Работа по замене оборудования с улучшением технико- экономических характеристик.

- Пусконаладочные работы.

- Проведение регистрации объектов.

- Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

- Источниками финансирования инвестиционной программы могут

быть:

- Собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго», в том числе:

- Прибыль, направляемая на инвестиции.

- Финансовые средства, полученные КГУП «Примтеплоэнерго» от применения установленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение (за исключением средств от применения надбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат и обслуживание привлеченных заемных средств).

- Амортизационные отчисления.

- Привлеченные средства, в том числе:

6.4.2.1. Заемные средства кредитных организаций.

- Бюджетные средства, в том числе:

- Федеральный бюджет.

- Бюджет Приморского края.

- Бюджет Черниговского муниципального района.

- Средства внебюджетных фондов.

- Прочие источники.

- В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

- В случае если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование.