## ТП
Перечень объектов водоснабжения, водоотведения
№ п/п | Наименование системы (с перечнем объектов, в т.ч. сети) | Местонахождение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид собственности, собственник | Эксплуатирующая организация | Протяженность сетей, км. | Срок эксплуатации, лет | Износ, % | Дата последнего капитального ремонта, (ремонта), вид ремонта, перечень работ | Подано в систему, м³ | Отпущено потребителям, м3 | Потери, м³ (ст11-ст11б) | Потери, (ст12/ст11),% | Расход электроэнергии на подачу 1 м³ воды в сеть | Индекс отклонения фактических потерь в системе водоснабжения от нормативных | Индекс отклонения фактических потерь в системе водоотведения от нормативных | Индекс замены источников водоснабжения | Индекс замены источников водоотведения | Уровень загрузки, % | Уровень загрузки, м3/сут. | Наличие ремонтной техники, наименование, ед. | Наличие ремонтного персонала, чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11б | 12 | 12а | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Водоснабжение с.Черниговка |  |  |  |  | 20.6 | 30 |  | текущее содержание | 301749 | 250363 | 51386 | 17 |  | 51,386//48,36 |  | 0/0 |  |  | 34.45 |  | 7 ед. рем.персонала 3 ед. спец.техн
1 | Скважина №1296 | ул. Буденного,71 | 1977 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  | текущее содержание
2 | Скважина №326 | ул. Крупозавод,3а | 1966 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
3 | Скважина №932а | ул.Юных пионеров,9г | 1978 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
4 | Скважина №10058 | ул.Ленинская,93а | 1977 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
6 | Скважина №1896 | ул.Партизанская,55д | 1985 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
7 | Скважина №10056 | ул.Красноармейская91д | 1975 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
8 | Скважина б/н | ул.Пушкинская,2а | 1972 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
10 | Скважина №369а | ул.Партизанская124д | 1985 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
11 | Скважина №7619 | ул.Октябрьская,144а | 1988 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
12 | Скважина №б/н | ул.Пушкинская,60а(заводская, 8) | 1971 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
13 | Скважина №б/н | ул. Партизанская,195а | 1976 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
14 | Скважина №б/н | с. Горный Хутор ул. Центральная,16а | 2001 | муниципальная |  |  |  |  | текущее содержание
| скважина 1405 | ул.Ленинская, 50
| Сккважина б/н | ул.Проточная
Водоотведение
1 | Очистные, КНС№1 | УЛ. Степная,2г | 1962 | муниципальная |  | 19.35 | 30 | 100 | [7 empty] | инф. Отсут |  | 0/0 | 247 | 22.6
2 | КНС №2 | ул. Заводская,10а | 1965 | муниципальная |  |  |  | 100
Водоснабжение с.Реттиховка
1 | скважина №238 | ул.Увальная 96 | 1970 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 13.5 | 45 |  |  | 80461 | 55658.108 | 24802.892 | 30.826 | 3.299 | 1.61 |  |  |  |  | 9.185
2 | скважина №239 | ул.Увальная 96 | 1973 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 42
3 | скважина №245 | ул.Увальная 25а | 1975 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 40
4 | скважина №7331 | ул.Железнодорожная 2 | 1978 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 37
5 | станция 2-го подъёма | ул.Увальная 96 | 2000 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 15
Водоснабжение с.Дмитриевка
1 | скважина №475 | ул.Советская 18а | 1965 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 8.342 | 50 |  |  | 95966 | 45564.011 | 50401.989 | 52.5207 | 0.568 | 2.24 |  |  |  |  | 10.955
2 | скважина №688 | ул.Советская 27а | 1966 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 49
3 | скважина №7172 | ул.Мира 38 | 1981 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 34
Водоснабжение с.Синий Гай
1 | скважина №183 | ул.Советская 8 | 1962 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 3.36 | 53
Водоснабжение с.Меркушевка
1 | скважина №15 | ул.Октябрьская 31 | нет данных | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 4.5 | нет данных
2 | скважина №25055 | ул.Центральная 3а | нет данных | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | нет данных
Водоснабжение с.Майское
1 | скважина №488 | ПНИ майское | 1965 | Администрация Приморского края | КГУП "Примтеплоэнерго" | 2.117 | 50 |  |  | 58516 | 43936.366 | 14579.634 |  | 0.716 | 4.816 |  |  |  |  | 6.68
Водоснабжение с.Снегуровка
| Скважина №б/н | с.Снегуровка, Парковая, 34 | 1974 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 4.25
| Скважина №б/н | с.Снегуровка, ул. Октябрьская, 85-а | 1979 | муниципальная
| Водонапорная башня | с.Снегуровка, Парковая, 34 | 1974 | муниципальная
| Водонапорная башня | с.Снегуровка, ул. Октябрьская, 85-а | 1979 | муниципальная
| Скважина №б/н | с.Вассиановка, ул. Садовая, 19-а | 1970 | муниципальная |  | 8.3
| Скважина №б/н | с.Вассиановка, ул. Верхняя, 32-а | 1970 | муниципальная
| Скважина №б/н | с.Абражеевка, ул. Центральная, д. 33-б | 1986 | муниципальная |  | 1.986
| Водонапорная башня | с.Абражеевка, ул. Центральная, д. 33-б | 1986 | муниципальная
| Скважина №б/н | с. Снегуровка, ул. Первомайская, 3-а | 2014 | муниципальная
Водоотведение с.Реттиховка
1 | Канализационные очистные сооружения | ул.Парковая 26 | 2000 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 2.756 | 15 |  |  | 40246.808 | 40246.808 | 0 | 0 | 1.467 |  | нет данных |  |  | нет данных | 4.594
2 | Канализационная насосная станция | ул.Парковая 14а | 2000 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 15 | [8 empty] | нет данных |  |  | нет данных
Водоотведение с.Дмитриевка
1 | Канализационные очистные сооружения | ул.Майская 1а | 1966 | Администрация Приморского края | КГУП "Примтеплоэнерго" | 6.327 | 49 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
2 | Канализационная насосная станция | ул.Мира 1а | 1984 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" |  | 31 |  |  | 16328.801 | 16328.801 | 0 | 0 | 0.337 |  | нет данных |  |  | нет данных | 1.864
Водоотведение с.Майское
1 | Канализационные очистные сооружения | ПНИ майское | нет данных | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 1.565 | нет данных |  |  | 42946.078 | 42946.078 | 0 | 0 | 0.196 |  | нет данных |  |  | нет данных | 4.903
Водоотведение с.Снегуровка
| Очистные, | с.Снегуровка, ул. Заречная, 19 | 1983 | муниципальная | КГУП "Примтеплоэнерго" | 2.8
Исполнитель:__Калина Е.Н._
Тел. /_842351_/25336
E-mail _____________________