ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации

Критерии конкурса и предельные максимальные или минимальные значения критериев конкурса

|  |  |
| --- | --- |
| № | Критерии конкурса |
| 1 | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которую предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, (тыс. руб.): |
| 1.1. | в т.ч. 2020год –  8840,0 |
| 1.2. | в т.ч. 2021 год – 2561,67 |
| 1.3. | в т.ч. 2022 год – 3181,91 |
| 1.4. | в т.ч. 2023 год – 3090,25 |
| 1.5. | в т.ч. 2024 год – 11430,0 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч.: |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов, 64400,71 тыс. руб. |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: уголь – 249,88 |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли: |
| 2.3.1 | в т.ч. 2020 год – 0,533 |
| 2.3.2 | в т.ч. 2021 год – 0,533 |
| 2.3.3 | в т.ч. 2022 год – 0,533 |
| 2.3.4 | в т.ч. 2023 год – 0,533 |
| 2.3.5 | в т.ч. 2024 год – 0,533 |
| 3 | Плановые значения показателей деятельности концессионера, в т.ч.: |
| 3.1 | Величина необходимой тепловой мощности, Гкал/час |
| 3.2 | Удельный расход топлива, кг у.т/Гкал –260,27 |
| 3.3 | Удельное потребление эл. энергии, кВт.ч/Гкал – 45,22 |
| 3.4 | Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал, % – 0,18 |
| 3.5 | Снижение уровня аварийности в системе теплоснабжения: в год – за отопительный сезон не более 1-го инцидента. |
| 3.6 | Уровень износа тепловых сетей, % - не более 50 |

В соответствии с ч. 4 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» параметры критериев Конкурса не устанавливаются.